Protokół pomiarowy

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki
w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej

Ćwiczenie laboratoryjne nr 7

Temat ćwiczenia: Ochrona przeciwporażeniowa

| Termin odrabiania zajęć (data / godzina) | Skład grupy laboratoryjnej |
| --- | --- |
|  | 1. |
|  | 2. |
| Wydział …………………… | 3. |
| Grupa dziekańska | 4. |
|  | 5. |

7.1. Badanie izolacji

- tabela pomiarów

| Badane urządzenie | Znamionowe napięcie pracy | Wyniki pomiaru rezystancji izolacji |  |  | Wymagana rezystancja izolacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Un | punkty pomiarowe |  | Ri | Ri |
|  | V |  |  | M | M |
| Trójfazowy silnik asynchroniczny |  | zacisk fazowy - zacisk fazowy | RU-V |  |  |
|  |  |  | RU-W |  |  |
|  |  |  | RV-W |  |  |
|  |  | zacisk fazowy - obudowa | RU-obud |  |  |
|  |  |  | RV-obud |  |  |
|  |  |  | RW-obud |  |  |
| Transformator jednofazowy |  | zacisk DN-GN | RDN-GN |  |  |
|  |  | zacisk DN-obudowa | RDN-obud |  |  |
|  |  | zacisk GN-obudowa | RGN-obud |  |  |
| Instalacja elektryczna |  | zacisk fazowy - zacisk neutralny | RL1-N |  |  |
|  |  |  | RL2-N |  |  |
|  |  |  | RL3-N |  |  |
|  |  | zacisk fazowy - zacisk fazowy | RL1-L2 |  |  |
|  |  |  | RL1-L3 |  |  |
|  |  |  | RL2-L3 |  |  |

7.2. Badanie zerowania ochronnego

- tabela pomiarów

| Tablica zasilająca | Pomiary i dane |  |  |  |  | Obliczenia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uf | Zp | Ibn | k | Iwx | Iz | Iw |
|  | V |  | A | - | A | A | A |
| Typ miernika: |  |  |  |  |  |  |  |
| stanowisko |  |  |  |  |  |  |  |
| laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |
| Typ miernika: |  |  |  |  |  |  |  |
| stanowisko |  |  |  |  |  |  |  |
| laboratorium |  |  |  |  |  |  |  |

7.3. Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego

- tabela pomiarów

| Pomiary i dane |  |  |  | Obliczenia |  | RZ wymagane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RZ | Ibn | k | UL | Iw | RZIw |  |
|  | A | - | V | A |  |  |

7.4. Badanie przeciwporażeniowego różnicowego wyłącznika jednofazowego

- tabela pomiarów

| Dane wyłącznika |  | Un…….V |  | In=…….A |  | Iwn=…...mA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Warunki zasilania |  |  |  |  |  |  |
|  | U | I | U |  | I |  | Ia |
|  |  |  | V |  | A |  | mA |
| 1. | U=Un | I=0A |  |  |  |  |  |
| 2. |  | I0A |  |  |  |  |  |
| 3. | U<Un | I=0A |  |  |  |  |  |
| 4. |  | I0A |  |  |  |  |  |

7.5. Spis mierników i przyrządów

| Termin odrabiania zajęć | Podpis prowadzącego |
| --- | --- |