## Obliczanie napięcia
Obliczanie napięcia indukowanego w uzwojeniu wtórnym aparatu Epsteina
(załącznik do pracy inżynierskiej Krzysztofa Osucha, promotor dr inż. Eligiusz Pawłowski)
Opis komórek arkusza:
1.Komórki zielone zawierają dane wejściowe (można je modyfikować)
2.Komórki żólte zawierają dane wejściowe bez możliwości modyfikacji
3.Komórki czerwone zawierają wyniki obliczeń
4.Dane wejściowe odpowiadają wartościom dla układu w Laboratorium Metrologii Politechniki Lubelskiej
B | f | U2śr | U2sk
0.8 | 20 | 10.2207 | 11.3552
1 | 20 | 12.7759 | 14.194
1.5 | 20 | 19.1638 | 21.291 |  | m [kg] | 1.97
1.7 | 20 | 21.719 | 24.1298 |  | i [%] | 0.5
0.8 | 25 | 12.7759 | 14.194 |  | l [m] | 0.28
1 | 25 | 15.9698 | 17.7425 |  | M [%] | 3
1.5 | 25 | 23.9547 | 26.6137 |  | N 2 | 700
1.7 | 25 | 27.1487 | 30.1622 |  | RV [Ω] | 75000
0.8 | 30 | 15.331 | 17.0328 |  | RWn [Ω] | 15000
1 | 30 | 19.1638 | 21.291 |  | R2 [Ω] | 2.13
1.5 | 30 | 28.7457 | 31.9364
1.7 | 30 | 32.5784 | 36.1946
0.8 | 35 | 17.8862 | 19.8716 | m - masa brutto próbki, w kg
1 | 35 | 22.3577 | 24.8395 | i - udział wagowy izolacji, w %
1.5 | 35 | 33.5366 | 37.2592 | l - długość paska blachy, w m
1.7 | 35 | 38.0082 | 42.2271 | M - zawartość krzemu w próbce, w %
0.8 | 40 | 20.4414 | 22.7104 | N 2 - liczba zwojów uzw. wtórnego aparatu Epsteina
1 | 40 | 25.5517 | 28.3879 | RV - rezystancja woltomierza wartości średniej, w Ω
1.5 | 40 | 38.3276 | 42.5819 | RWn - rezystancja cewki napięciowej watomierza, w Ω
1.7 | 40 | 43.4379 | 48.2595 | f - częstotliwość, w Hz
0.8 | 45 | 22.9965 | 25.5492 | B - zadana wartość indukcji, w T
1 | 45 | 28.7457 | 31.9364 | U2śr – wartość średnia napięcia wtórnego aparatu
1.5 | 45 | 43.1185 | 47.9047 | Epsteina, odpowiadająca zadanej
1.7 | 45 | 48.8676 | 54.292 | wartości indukcji, w V
0.8 | 50 | 25.5517 | 28.3879 | U2sk – wartość skuteczna napięcia wtórnego aparatu
1 | 50 | 31.9396 | 35.4849 | Epsteina, odpowiadająca zadanej
1.5 | 50 | 47.9095 | 53.2274 | wartości indukcji, w V
1.7 | 50 | 54.2974 | 60.3244 | R2 - rezystancja uzwojenia wtórnego
0.8 | 55 | 28.1069 | 31.2267 | aparatu Epsteina, w Ω
1 | 55 | 35.1336 | 39.0334
1.5 | 55 | 52.7004 | 58.5501
1.7 | 55 | 59.7271 | 66.3568
0.8 | 60 | 30.6621 | 34.0655
1 | 60 | 38.3276 | 42.5819
1.5 | 60 | 57.4913 | 63.8729
1.7 | 60 | 65.1569 | 72.3893
0.8 | 65 | 33.2172 | 36.9043
1 | 65 | 41.5215 | 46.1304
1.5 | 65 | 62.2823 | 69.1956
1.7 | 65 | 70.5866 | 78.4217
0.8 | 70 | 35.7724 | 39.7431
1 | 70 | 44.7155 | 49.6789
1.5 | 70 | 67.0732 | 74.5184
1.7 | 70 | 76.0163 | 84.4541